## Eingabenfelder
Hier sind die Daten anzugeben und die entspechende Auswahl zu treffen
| 500 | Kosten des Balkonkraftwerks in Euro
| 300 | Leistung der PV-Anlage in Watt
| Süd | Ausrichtung des PV-Moduls
| 90 | Neigungswinkel
| 30 | Gesamtkosten für den Strombezug (Energiekosten, Netzkosten und Steuern und Abgaben) in Cent
| 70 | (geschätzter) Eigenverbrauch in Prozent
Ergebnis
| 10.3677 | Amortisation in Jahren

## Hintergrundberechnungen (hidden)
Für die Listen |  |  |  | Für die Listen
Neigung | Ausrichtung | jährlicher Ertrag |  | Neigung | Ausrichtung | jährlicher Ertrag
90 | Ost | 514.2 | kWh/(kWp*a) | 75 | Ost | 636.5 | kWh/(kWp*a)
75 | Süd-Ost | 697.2 | kWh/(kWp*a) |  | Süd-Ost | 842.9 | kWh/(kWp*a)
| Süd | 765.5 | kWh/(kWp*a) |  | Süd | 929.7 | kWh/(kWp*a)
| Süd-West | 718.5 | kWh/(kWp*a) |  | Süd-West | 863.9 | kWh/(kWp*a)
| West | 545.9 | kWh/(kWp*a) |  | West | 664.9 | kWh/(kWp*a)
1. Auswertung
| Ost |  |  |  | Ost
| Süd-ost |  |  |  | Süd-Ost
| Süd | 765.5 |  |  | Süd | 929.7
| Süd-West |  |  |  | Süd-West
| West |  |  |  | West
|  | 765.5 |  |  |  | 929.7
2. Auswertung
| 765.5 | kWh/(kWp*a)
3. Auswertung
Eigenverbrauch | 160.755 | kWh/a
Ersparnis | 48.2265 | Euro/a
4. Auswertung
| 10 | Jahre
| 0.36774 | Jahre

## Grundstruktur_Basisdaten (hidden)
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Gesamtkosten
| 325 | Watt |  | Nur Energiekosten |  |  | 205.08
| 955.4 | h/a |  | 143.67 | Euro |  | 205.08
40% | 124202 | Wh |  | 364 | kWh |  | 364 | kWh
Eigen | 124.202 | kWh/a |  | 0.3947 | Euro/kWh |  | 0.56341 | Euro/kWh
| 500 | Euro
Verbrauch | 1100 | kWh/a |  |  |  |  | 1100 | kWh/a
| 975.798 | kWh/a |  |  |  |  | 619.7473 | Euro/a
zu bezahlen | [6 empty] | 975.798 | kWh/a
[7 empty] | 549.771 | Euro/a
[7 empty] | 69.9762 | Euro/a
[7 empty] | 7.1453 | Jahre
Wirtschaftlichkeitsberechnung
Standort
Stankt Pölten
Gesamtkosten für die PV-Anlage (PV-Modul, Mikrowechselrichter, Unterkonstruktion, RST-20-Set und Verkabelung)
1. | 1538.4615 | Euro/kWp | oder | 2. | 2000 | Euro/kWp
slope | 90 [°] | ° | = senkrecht
azimuth | 0 | ° | = Süd | -45 | = Süd-Ost | -90 | ° | = Ost | 45 | = Süd-West | 90 | ° | = West
jährlicher Ertrag | 765.5 | kWh/(kWp*a) |  | 697.2 | kWh/(kWp*a) | 514.2 | kWh/(kWp*a) |  | 718.5 | kWh/(kWp*a) | 545.9 | kWh/(kWp*a)
slope | 75 [°] | ° | = senkrecht
azimuth | 0 | ° | = Süd | -45 | = Süd-Ost | -90 | ° | = Ost | 45 | = Süd-West | 90 | ° | = West
jährlicher Ertrag | 929.7 | kWh/(kWp*a) |  | 842.9 | kWh/(kWp*a) | 636.5 | kWh/(kWp*a) |  | 863.9 | kWh/(kWp*a) | 664.9 | kWh/(kWp*a)
Datenquelle für den jährlichen Ertrag --> |  |  | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Gesamtkosten für den Strombezug (Energiekosten, Netzkosten und Steuern und Abgaben)
56.3 | Cent/kWh |  | oder |  | 38.5 | Cent/kWh
Eigenverbrauch
40 | % |  | oder |  | 70 | %
306.2 | kWh/a |  | oder |  | 535.85 | kWh/a
finanzielle Amortisations in Jahren
1a. |  | Jahre |  | 2a. |  | Jahre
1b. |  | Jahre |  | 2b. |  | Jahre